Příloha č. 2

Technická specifikace stavebních prací

Hrazeno bude z projektu:

Regionální operační program NUTS II Jihozápad

Název projektu:  Učíme se podnikat

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/19.02564

Název zakázky:

Stavební úpravy odborných učeben na fiktivní firmy

Název a sídlo zadavatele:

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Husova 9, 370 21 České Budějovice

PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK:

I  V rámci stavebních prací se provedou následující úpravy:

- bourání konstrukcí (příčky, podlahy, obklady, omítky atd.)

- zdění stěn a příček

- úpravy podhledů pomocí SDK

- úprava povrchů a podlah

- pomocné lešení

- dokončovací práce

- truhlářské a zámečnické konstrukce

- podlahy

- obklady

- malby a nátěry

II  Elektromontáže:

- rozvody silnoproud

- dodávka svítidel dle specifikace

- rozvaděče

- rozvody slaboproudu

- rozvaděče SWITCH

- revizní zprávy

- zednické práce

III  Ústřední vytápění:

- demontáž rozvodů a těles

- nové rozvody a tělesa

- tlaková zkouška

- regulace systému

- zednické práce

IV  Zdravotní instalace:

- demontáž stávajících umyvadel

- nové rozvody

- montáž souboru

- zednické práce

Podrobný rozpis prací

II  Elektromontáže

Elektromontáže - silnoproud

| Název položky | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku včetně DPH | Nabídková cena za požadovaný počet kusů v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukončení kabelu do 4x10mm2 | 21 ks |  |  |  |
| Ukončení kabelu do 5x6mm2 | 4 ks |  |  |  |
| Elektroinstalační trubka Ø28/34mm | 96 m |  |  |  |
| CYKY-J 5x6mm2 | 23 m |  |  |  |
| CYKY-J 3x2,5mm2 | 234 m |  |  |  |
| CYKY-J 3x1,5mm2 | 97 m |  |  |  |
| CYKY-O 3x1,5mm2 | 69 m |  |  |  |
| H05V-U(CY) 4 mm2 | 103 m |  |  |  |
| H05V-U(CY) 10 mm2 | 33 ks |  |  |  |
| Krabice KP68 | 60 ks |  |  |  |
| Krabice KR68 kompletní s věnečkem a víčkem | 10 ks |  |  |  |
| Krabice KR97kompletní s věnečkem a víčkem | 5 ks |  |  |  |
| Krabice KO125 | 8 ks |  |  |  |
| Podlahová krabice pro min. 8 přístrojů | 22 ks |  |  |  |
| Zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž, přepěťová ochrana D | 17 ks |  |  |  |
| Zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž | 115 ks |  |  |  |
| Spínač pod omítku, řazení 1 | 1 ks |  |  |  |
| Spínač pod omítku, řazení 5 | 1 ks |  |  |  |
| Spínač pod omítku, řazení 6 | 4 ks |  |  |  |
| Spínač pod omítku, řazení 7 | 3 ks |  |  |  |
| Montáž svítidla | 17 ks |  |  |  |
| Připojení switche | 2 ks |  |  |  |
| Osazení hmoždinky HM8 | 68 ks |  |  |  |
| Montáž plastových rozvodnic | 2 ks |  |  |  |
| Úprava rozvaděče PR17 | 6 hod. |  |  |  |
| Úprava rozvaděče PR21 | 6 hod. |  |  |  |
| Demontáž stávající elektroinstalace | 32 hod. |  |  |  |
| Ekologická likvidace demontovaného materiálu | 0,5 t |  |  |  |
| Elektromontáže celkem - silnoproud |  |  |  |  |

Materiál - silnoproud

| Název položky | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku včetně DPH | Nabídková cena za požadovaný počet kusů v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektroinstalační trubka Ø 28/34 mm | 96 m |  |  |  |
| CYKY-J 5x6mm2 | 23 m |  |  |  |
| CYKY-J 3x2,5mm2 | 234 m |  |  |  |
| CYKY-J 3x1,5mm2 | 97 m |  |  |  |
| CYKY-O 3x1,5mm2 | 69 m |  |  |  |
| H05V-U (CY) 4mm2 | 103 m |  |  |  |
| H05V-U (CY)10mm2 | 33 m |  |  |  |
| Krabice KP68 | 60 ks |  |  |  |
| Krabice KR68 kompletní s věnečkem a víčkem | 10 ks |  |  |  |
| Krabice KR97 kompletní s věnečkem a víčkem | 5 ks |  |  |  |
| Krabice KO125 | 8 ks |  |  |  |
| Podlahová krabice pro min. 8 přístrojů, kompletní | 22 ks |  |  |  |
| Zásuvka jednonásobná s ochranou proti přepětí D | 17 ks |  |  |  |
| Zásuvka jednonásobná | 115 ks |  |  |  |
| Spínač jednopólový, řazení 1 | 1 ks |  |  |  |
| Spínač sériový, řazení 5 | 1 ks |  |  |  |
| Spínač schodišťový, řazení 6 | 4 ks |  |  |  |
| Spínač křížový, řazení 7 | 3 ks |  |  |  |
| Kryt spínače jednoduchý | 8 ks |  |  |  |
| Kryt spínače dělený | 1 ks |  |  |  |
| Rámeček jednonásobný | 15 ks |  |  |  |
| Rámeček vodorovný dvojnásobný | 1 ks |  |  |  |
| Rámeček vodorovný trojnásobný | 9 ks |  |  |  |
| Rámeček vodorovný čtyřnásobný | 6 ks |  |  |  |
| Materiál pro úpravu rozvaděče PR17 | 1 kpl |  |  |  |
| Materiál pro úpravu rozvaděče PR21 | 1 kpl |  |  |  |
| Hmoždinka HM8 | 68 ks |  |  |  |
| Celkem 3% podružný materiál |  |  |  |  |

Dodávky zařízení - silnoproud

| Název položky | Množství (ks) | Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku včetně DPH | Nabídková cena za požadovaný počet kusů v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvodnice PRU 1 | 1 |  |  |  |
| Rozvodnice PRU 2 | 1 |  |  |  |
| Svítidlo A | 10 |  |  |  |
| Svítidlo B | 2 |  |  |  |
| Svítidlo C | 5 |  |  |  |
| Zapalovač (startér) | 29 |  |  |  |
| Světelný zdroj – zářivková trubice 1x36W | 29 |  |  |  |
| Celkem dodávky silnoproud |  |  |  |  |

Specifikace rozvaděče PRU 1

| Název položky | Množství (ks) | Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku včetně DPH | Nabídková cena za požadovaný počet kusů v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvodnice plastová na omítku min. 32 TE modulů, IP30 | 1 |  |  |  |
| Vypínač 25/3 | 1 |  |  |  |
| Chránič 25/4/003 | 2 |  |  |  |
| Jistič B10/1 | 1 |  |  |  |
| Jistič B13/1 | 1 |  |  |  |
| Jistič B16/1 | 8 |  |  |  |
| Svodiče bleskových proudů 3+1 | 1 |  |  |  |
| Pojistkový odpínač svodiče bleskových proudů 3/25A | 1 |  |  |  |
| Propojovací lišta G-3L-1000/10C | 1 |  |  |  |
| Spojovací materiál | 1 klp |  |  |  |
| Podružný materiál | 1 klp |  |  |  |
| Montáž rozvaděče | 1 klp |  |  |  |
| Celkem materiál rozvaděč PRU1 |  |  |  |  |

Poznámka: materiál pro rozvaděč nezapočítávat do rekapitulace, je započítán v dodávkách zařízení, položka – PRU1

Specifikace rozvaděče PRU 2

| Název položky | Množství (ks) | Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku včetně DPH | Nabídková cena za požadovaný počet kusů v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvodnice plastová na omítku min. 32 TE modulů, IP30 | 1 |  |  |  |
| Vypínač 25/3 | 1 |  |  |  |
| Chránič 25/4/003 | 2 |  |  |  |
| Jistič B13/1 | 1 |  |  |  |
| Jistič B16/1 | 8 |  |  |  |
| Svodiče bleskových proudů 3+1 | 1 |  |  |  |
| Pojistkový odpínač svodiče bleskových proudů 3/25A | 1 |  |  |  |
| Propojovací lišta G-3L-1000/10C | 1 |  |  |  |
| Spojovací materiál | 1 klp |  |  |  |
| Podružný materiál | 1 klp |  |  |  |
| Montáž rozvaděče | 1 klp |  |  |  |
| Celkem materiál rozvaděč PRU2 |  |  |  |  |

Poznámka: materiál pro rozvaděč nezapočítávat do rekapitulace, je započítán v dodávkách zařízení, položka – PRU2

Výchozí revize elektro

| Název položky | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku včetně DPH | Nabídková cena za požadovaný počet kusů v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení protokolu | 25 hodin |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |

Elektromontáže - slaboproud

| Název položky | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku včetně DPH | Nabídková cena za požadovaný počet kusů v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektroinstalační trubka Ø28/34 mm | 526 m |  |  |  |
| Elektroinstalační lišta 40x20mm včetně víka, délka 2 m | 38 ks |  |  |  |
| FTP CAT6 | 168 m |  |  |  |
| UTP CAT6 | 744 m |  |  |  |
| Optický kabel 50/125, 8 vláken | 168 m |  |  |  |
| Koax 75 ohm | 116 m |  |  |  |
| OCC 2x2,5mm2 | 25 m |  |  |  |
| Zásuvka LAN | 47 ks |  |  |  |
| Zásuvka TV | 2 ks |  |  |  |
| Montáž reproduktoru školního rozhlasu | 1 ks |  |  |  |
| Montáž spojky na koaxiální kabel | 1 ks |  |  |  |
| Montáž rozbočovače | 1 ks |  |  |  |
| Krabice KP68 | 17 ks |  |  |  |
| Krabice KR97 s víčkem | 9 ks |  |  |  |
| Elektromontáže celkem – rozvody LAN |  |  |  |  |

Materiál – rozvody LAN

| Název položky | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku včetně DPH | Nabídková cena za požadovaný počet kusů v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektroinstalační trubka Ø28/34 mm | 526 m |  |  |  |
| Elektroinstalační lišta 40x20 mm včetně víka, délka 2m | 38 ks |  |  |  |
| FTP CAT6 | 168 m |  |  |  |
| UTP CAT6 | 744 m |  |  |  |
| Optický kabel 50/125, 8 vláken | 168 m |  |  |  |
| Koax 75 ohm | 116 m |  |  |  |
| OCC 2x2,5mm2 | 25 m |  |  |  |
| Zásuvka LAN kompletní – 1x konektor RJ45, nosná maska, kryt | 47 ks |  |  |  |
| Zásuvka TV kompletní – koncová TV+FM, kryt | 2 ks |  |  |  |
| Spojka na koaxiální kabel na F konektory | 1 ks |  |  |  |
| Rozbočovač pro dva účastníky | 1 ks |  |  |  |
| F konektor | 5 ks |  |  |  |
| Krabice KP68 | 17 ks |  |  |  |
| Krabice KR97 s víčkem | 9 ks |  |  |  |
| Celkem 3% podružný materiál |  |  |  |  |
| Materiál celkem – rozvody LAN |  |  |  |  |

Dodávky zařízení - slaboproud

| Název položky | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku včetně DPH | Nabídková cena za požadovaný počet kusů v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvodnice pro SWITCH (rack 19“, 15U, 450x600mm, nástěnný) | 2 ks |  |  |  |
| SWITCH 24 port, specifikace dle požadavku investora | 2 ks |  |  |  |
| Reproduktor školního rozhlasu | 1 ks |  |  |  |
| Celkem dodávky - slaboproud |  |  |  |  |

III Ústřední vytápění

| Číslo položky | Název položky | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku včetně DPH | Nabídková cena za požadovaný počet kusů v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Demontáž potrubí, konzol,… | 10 bm |  |  |  |
| R2 | Demontáž těles | 4 ks |  |  |  |
| R3 | Radiátorové uzavírací šroubení | 4 ks |  |  |  |
| R4 | Termostatická hlavice Heimeier | 4 ks |  |  |  |
| R5 | Měděné potrubí DN15 | 15 m |  |  |  |
| R6 | Ocelové potrubí 5/4 (32) | 8 m |  |  |  |
| R7 | Izolace | 20 bm |  |  |  |
| R8 | Tlaková zkouška | 1 soub |  |  |  |
| R9 | Otopné těleso ventil kompakt 21/6100 | 4 ks |  |  |  |
| R10 | Montáž těles | 4 ks |  |  |  |
| R11 | Topná zkouška | 1 sou |  |  |  |
| R12 | Napuštění a vyregulování systému | 1 sou |  |  |  |
| R13 | Zednická výpomoc | 1 sou |  |  |  |
| R14 | Montáž | 1 sou |  |  |  |
|  | Celkem ústřední vytápění |  |  |  |  |

IV Zdravotní instalace

| Název položky | Množství | Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku včetně DPH | Nabídková cena za požadovaný počet kusů v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontáž umyvadel, výtok. ventil,….. | 1 soub. |  |  |  |
| Umyvadlo | 2 soub |  |  |  |
| Výtokový ventil stojánkový (umyvadlo) | 2 soub |  |  |  |
| Sifon umyvadlový | 2 soub |  |  |  |
| Kulový kohout (roháček) | 2 ks |  |  |  |
| Ocelová hadice 30 cm | 2 ks |  |  |  |
| Plastové vodovodní potrubí DN20 vč. izolace | 5 bm |  |  |  |
| Polypropylanové potrubí DN40 (odpad) | 5 bm |  |  |  |
| Ostatní materiál (spojky, pásky, kotvy) | 1 soub |  |  |  |
| Montáž | 1 soub |  |  |  |
| Zdravotní instalace celkem |  |  |  |  |